## Лист1
Котельная №38, п.Пролетарий, ул.Школьный двор, 6
ЦО | Параметры
| V(м3), S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час)
Администрация, ул Школьный двор, 3 | 2270 | 18 | 0.05086
ул.Октябрьская, д.11, кв.6 |  | 18 | 0.002194
ул.Юности, д.1, кв.47 |  | 18 | 0.003702
ул.Железнодорожная, 10 | 193 | 18 | 0.021436
ул.Ленинградская, 17 | 277 | 18 | 0.024616
ул.Ленинградская, 17а | 1247 | 18 | 0.12001
ул.Ленинградская, 21 | 261 | 18 | 0.023995
ул.Ленинградская, 23 | 255 | 18 | 0.023118
ул.Ленинградская, 27 | 238 | 18 | 0.02253
ул.Октябрьская, 11 | 552 | 18 | 0.050203
ул.Октябрьская, 12 | 2756 | 18 | 0.2164
ул.Октябрьская, 13 | 1068 | 18 | 0.11809
ул.Парковая, 2 | 101 | 18 | 0.013529
ул.Парковая, 2а | 91 | 18 | 0.011828
ул.Школьный двор, 7 | 60 | 18 | 0.007896
ул.Школьный двор, 5 |  | 18 | 0.009756
библиотека, ул.Школьный двор, 3 | 1478 | 18 | 0.032246
Магазин №7, ул.Ленинградская, 7 | 1481 | 15 | 0.026657
Ресторан "Русь", ул.Ленинградская, 11 |  | 16 | 0.073302
Хозтовары, ул.Октябрьская, 13/1 | 2515 | 15 | 0.044845
Магазин №5 |  | 15 | 0.004707
Отделение милиции, ул.Октябрьская |  | 18 | 0.09574
ул.Железнодорожная, 2а | 195 | 18 | 0.007622
ул.Железнодорожная, 6 | 198 | 18 | 0.007735
ул.Новгородская, 1 |  | 18 | 0.005697
ул.Новгородская, 3 | 166 | 18 | 0.006708
ул.Новгородская, 4 | 157 | 18 | 0.006437
ул.Ленинградская, 15 | 257 | 18 | 0.00973
ул.Ленинградская, 25 | 215 | 18 | 0.00831
ул.Октябрьская, 14 | 256 | 18 | 0.00969
ул.Октябрьская, 15 | 295 | 18 | 0.010951
ул.Октябрьская, 7 | 503 | 18 | 0.016902
ул.Октябрьская, 9 | 195 | 18 | 0.007642
ул.Парковая, 1 | 159 | 18 | 0.006491
ул.Парковая, 3 | 170 | 18 | 0.006839
ул.Парковая, 3а | 176 | 18 | 0.007047
ул.Школьная, 1 | 249 | 18 | 0.009449
ул.Школьная, 6 | 236 | 18 | 0.009007
ул.Школьная, 8 | 243 | 18 | 0.009242
Аптека, ул.Октябрьская, 2 | 607 | 18 | 0.013182
ул.Октябрьская, (КНС №3) | 421 | 15 | 0.019569
Спортзал, ул.Школьный двор | 1225 | 16 | 0.021775
магазин, ул.Октябрьская, 2 | 240 | 18 | 0.005182
Гараж, ул.Школьный двор, 4 | 507 | 10 | 0.014669
Пристройка ул.Школьный двор, 4 | 241 | 16 | 0.004515
Школа, ул.Школьный двор, 4 | 17354 | 16 | 0.27772
Итого: отопление |  |  | 1.4998
В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 1.4998